Уважаемые собственники и наниматели помещений многоквартирного дома!

Для более качественной подачи тепла в отопительный период 2020-2021 и на основании Постановления Госстроя РФ от 27.09.2003г № 170 «Об утверждении правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда» испытание на прочность и промывка внутренних систем отопления МКД должны производиться ежегодно после окончания отопительного периода для выявления дефектов перед началом следующего отопительного периода. Подключение систем не прошедших промывку, не допускается.

В связи с тем, что на территории Анучинского муниципального округа отсутствует Управляющая компания,и в соответствии с Жилищным кодексом РФ  ст. 39.  «Содержание общего имущества в многоквартирном доме», собственники помещений в многоквартирном доме несут бремя расходов на содержание общего имущества в многоквартирном доме, собственникам помещений многоквартирного дома, необходимо промыть внутреннюю систему отопления в срок до 15.08.2020 г.

Администрация АМР