Памятка

по эксплуатации ультрафиолетовой

бактерицидной установки (УФ-лампы)

- УФ-лампы применяются в отсутствие людей 
в перерывах между работой или в специально отведенное время (например, до начала рабочего дня, обеденный перерыв, после рабочего дня);

- Нахождение людей в период работы УФ-лампы ЗАПРЕЩАЕТСЯ;

- УФ-лампу можно поставить на пол и стол, установить на стену;

- Важно соблюдать правила эксплуатации: эффект облучения работает только на открытых участках; необходимо вытирать пыль в кабинете, иначе 
УФ-излучение не попадет в нижние слои пыли через верхние;

- При включенном приборе необходимо выйти из помещения и закрыть дверь;

- После отключения лампы необходимо проветрить помещение в течение 15 минут.