Мониторинг объекта (ОН –Селиверстов А.А.)

1010-.2025

Поставка и установка фельдшерско — акушерского пункта на территории Приморского края, с.Староварваровка

Сроки выполнения работ:01.06-30.09.2025.Срок продлён до 30.10.2025

Подрядчик: ООО «Империал Групп»

Подрядчик ведет работы по монтажу металлических конструкций внутри здания. Работают 6 чел.