Мониторинг объект 15.05.2026

(Общественный наблюдатель -Селивёрстов А.А.)

Капитальный ремонт сети водоснабжения с.Анучино, ул.Гагарига, ул.70 лет Октября

Сроки введения в эксплуатацию  - 01.05.-31.07.2026.

Подрядчик: АО "ПРСК"

Подрядчик   проложил водопровод 100%. Осталось установить 5 колодцев. Выполнено до 75% работ от сметных назначений. На объекте: 5 чел и 4 ед техники. Работы ведутся качественно, строительный мусор отсутствует. Сети водоснабжения ведут  по технологии прокола