Информация

   о качестве питьевой воды из централизованных источников на территории Анучинского муниципального округа за 8 месяцев 2025года. 
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Администрация Анучинского муниципального округа информирует, что в соответствии с поручением Президента РФ ч. 4 ст. 6. Федерального закона от 07.12.2011 г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», согласно Федеральному закону от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» питьевая вода - вода, за исключением бутилированной питьевой воды, предназначена для питья, приготовления пищи и других хозяйственно-бытовых нужд населения, а также для производства пищевой продукции.

Согласно рабочей программе лабораторно-производственного контроля качества питьевой воды централизованных систем водоснабжения на 2022-2027гг., утверждённой от 25.04.2022г. № 371 начальником ТОУ «Роспотребнадзора» по Приморскому краю, по результатам лабораторных исследований централизованных систем водоснабжения теплового района «Анучинский» Арсеньевского филиала КГУП «Примтеплоэнерго (протоколы от 23.01.2025-17.07.2025гг.) предоставляет информацию о качестве питьевой воды за 7 месяцев 2025 года :

Централизованной лабораторией «Водоканал» филиала КГУП «Примтеплоэнерго» Спасского района 24.07.2024 года было проведено исследование воды ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб». Объем лабораторных исследований и их оценку регламентирует СанПиН 2.1.3681-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-эпидемиологических (профилактических мероприятий», СанПиН1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и(или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Точки отбора: с. Анучино: скважина №37065/4,37066/5 (ул. Лазо, 30), резервуар чистой воды (ул. Лазо, 30), водоразборная колонка (ул. Горького), водоразборная колонка (ул. Чкалова);

с. Новогордеевка: скважина №7033(ул.Мира,4), в/кран- школа+ д/с(ул. Пионерская, 5).

Объем пробы:1,5 литра для органолептических показателей, 0,5 литра для микробиологических, 0,1 литра для обобщённых показателей.

Все пробы воды по исследованным показателям соответствуют нормативным требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».
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В весенне-летний период, а также в период обильных дождей, воду перед использованием рекомендуется кипятить.
Безопасность питьевой воды в эпидемиологическом отношении обеспечивается путём обеззараживания воды жидким хлором по рассчитанной дозе хлора.

 Согласно ст.42 Конституции РФ каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о её состоянии и на возмещение ущерба, причинённого его здоровью или имуществу экологическим правонарушением.

Права и свободы человека и гражданина являются непосредственно действующими. Они определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления и обеспечиваются правосудием (ст.18 Конституции РФ).

