УТВЕРЖДАЮ:

Глава Анучинского муниципального района-

глава администрации Анучинского муниципального района

______________________ С.А. Понуровский

« 22 » июня 2018 год

КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН

реализации региональной программы капитального ремонта

на территории Анучинского муниципального района на период 2019-2021 гг.

| № п/п | Наименование муниципального образования | Адрес МКД |  |  | Год ввода в эксплуа-тацию | Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту, планируемых к проведению | Плановый год проведения капитального ремонта | Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту, стоимость по каждому виду планируемых к проведению услуг и (или) работ (руб.), рассчитанная с учетом предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту | Источники финансирования (руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Улица | Номер дома | Корпусус |  |  |  |  | средства фондов капиталь- ного ремонта (средства собственников помещений) | средства местного бюджета | средства краевого бюджета | средства госу- дарственной корпорации - Фонда содействия реформированию ЖКХ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Анучинский муниципальный район | с.Анучино, ул. Горького | 8 | - | 1974 | Ремонт фасада, в т.ч. разработка проектно- сметной (сметной) документации, осуществление строительного контроля (технического надзора) | 2019 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, в т.ч. разработка проектно-сметной (сметной) документации, осуществление строительного контроля (технического надзора) | 2019 | 500 000,00 | 500 000,00 |  |  |  |
| 2 | Анучинский муниципальный район | с.Анучино, ул. Ленинская | 54 | - | 1976 | Ремонт крыши, в т. ч.: разработка проектно- сметной (сметной) документации, осуществление строительного контроля (технического надзора) | 2019 | 2 570 350,00 | 2 570 350,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, в т.ч. разработка проектно- сметной (сметной) документации, осуществление строительного контроля (технического надзора) | 2019 | 1 570 350,00 | 1 570 350,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, в т.ч. разработка проектно-сметной (сметной) документации, осуществление строительного контроля (технического надзора) | 2019 | 1 370 350,00 | 1 370 350,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ремонт систем электроснабжения, в т. ч.: разработка проектно-сметной (сметной) документации, осуществление строительного контроля (технического надзора) | 2019 | 467 540,00 | 467 540,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ремонт систем отопления и теплоснабжения, в т. ч.: разработка проектно-сметной (сметной) документации, осуществление строительного контроля (технического надзора) | 2019 | 667 540,00 | 667 540,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ремонт систем холодного водоснабжения, в т. ч.: разработка проектно-сметной (сметной) документации, осуществление строительного контроля (технического надзора) | 2019 | 380 720,00 | 380 720,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ремонт систем канализации и водоотведения, в т. ч.: разработка проектно-сметной (сметной) документации, осуществление строительного контроля (технического надзора) | 2019 | 1 360 750,00 | 1 360 750,00 |  |  |  |
| 3 | Анучинский муниципальный район | с.Анучино, ул. Банивура | 12 | - | 1975 | Ремонт крыши, в том числе устройство выходов на кровлю , в т.ч. разработка проектно-сметной (сметной) документации, осуществление строительного контроля (технического надзора) | 2020 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, в т.ч. разработка проектно-сметной (сметной) документации, осуществление строительного контроля (технического надзора) | 2020 | 500 000,00 | 500 000,00 |  |  |  |
| 4 | Анучинский муниципальный район | с.Новогордеевка, ул. Пионерская | 3 |  | 1991 | Ремонт крыши, в том числе устройство выходов на кровлю , в т.ч. разработка проектно-сметной (сметной) документации, осуществление строительного контроля (технического надзора) | 2020 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 |  |  |  |
| 5 | Анучинский муниципальный район | с.Чернышевка, ул. Дачная | 23 | - | 1970 | Ремонт систем электроснабжения, в т. ч.: разработка проектно-сметной (сметной) документации, осуществление строительного контроля (технического надзора) | 2019 | 467 540,00 | 467 540,00 |  |  |  |
| 6 | Анучинский муниципальный район | с.Чернышевка, ул. Лермонтова | 4 | - | 1971 | Ремонт фасада, в т.ч. разработка проектно- сметной (сметной) документации, осуществление строительного контроля (технического надзора) | 2020 | 700 000,00 | 700 000,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, в т. ч.: разработка проектно- сметной (сметной) документации, осуществление строительного контроля (технического надзора) | 2020 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, в т.ч. разработка проектно- сметной (сметной) документации, осуществление строительного контроля (технического надзора) | 2020 | 500 000,00 | 500 000,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ремонт систем отопления и теплоснабжения, в т. ч.: разработка проектно-сметной (сметной) документации, осуществление строительного контроля (технического надзора) | 2020 | 300 000,00 | 300 000,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ремонт систем электроснабжения, в т. ч.: разработка проектно-сметной (сметной) документации, осуществление строительного контроля (технического надзора) | 2020 | 300 000,00 | 300 000,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ремонт систем холодного водоснабжения, в т. ч.: разработка проектно-сметной (сметной) документации, осуществление строительного контроля (технического надзора) | 2020 | 300 000,00 | 300 000,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ремонт систем канализации и водоотведения, в т. ч.: разработка проектно-сметной (сметной) документации, осуществление строительного контроля (технического надзора) | 2020 | 300 000,00 | 300 000,00 |  |  |  |
| 7 | Анучинский муниципальный район | с. Пухово, ул. Школьная | 2 | - | 1972 | Ремонт крыши, в т. ч.: разработка проектно- сметной (сметной) документации, осуществление строительного контроля (технического надзора) | 2021 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ремонт систем отопления и теплоснабжения, в т. ч.: разработка проектно-сметной (сметной) документации, осуществление строительного контроля (технического надзора) | 2021 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |  |  |  |
| 8 | Анучинский муниципальный район | с. Пухово, ул. Школьная | 7 | - | 1972 | Ремонт крыши, в т. ч.: разработка проектно- сметной (сметной) документации, осуществление строительного контроля (технического надзора) | 2021 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ремонт систем отопления и теплоснабжения, в т. ч.: разработка проектно-сметной (сметной) документации, осуществление строительного контроля (технического надзора) | 2021 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |  |  |  |
| 9 | Анучинский муниципальный район | с. Пухово, ул. Школьная | 9 | - | 1972 | Ремонт крыши, в т. ч.: разработка проектно- сметной (сметной) документации, осуществление строительного контроля (технического надзора) | 2021 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ремонт систем отопления и теплоснабжения, в т. ч.: разработка проектно-сметной (сметной) документации, осуществление строительного контроля (технического надзора) | 2021 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |  | 24 755 140,00 | 24 755 140,00 |  |  |  |

Исполнитель: Отдел жизнеобеспечения

Кравчук Анна Владимировна 8 (42362) 91 3 61