Мониторинг объект 06.05.2026

(Общественный наблюдатель -Селивёрстов А.А.)

Капитальный ремонт сети водоснабжения с.Анучино, ул.Гагарига, ул.70 лет Октября

Сроки введения в эксплуатацию  - 01.05.-31.07.2026.

Подрядчик: АО "ПРСК"

Подрядчик   зашел на объект раньше срока. Выполнено до 75% работ. На объекте: 5 чел и 6 ед техники. Работы ведутся качественно, строительный мусор отсутствует. Сети водоснабжения ведут  по технологии прокола