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АДМИНИСТРАЦИЯ
 АНУЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

	  05.11.2024
	с. Анучино
	№
	690-р



[bookmark: _Hlk57367721]Об утверждении сводного плана на вывод в ремонт
источников тепловой энергии и тепловых сетей на 2025 год по Анучинскому муниципальному округу Приморского края

[bookmark: _GoBack]      В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьей 21 Федерального Закона № 190-ФЗ «О теплоснабжении», раздела 2 «Правил вывода в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей» утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2012 № 889(в ред. Пост. Прав. от 08.07.2023№1130), на основании Устава Анучинского муниципального округа Приморского края

1. Утвердить сводный план на вывод в ремонт источников тепловой энергии и тепловых сетей на 2025 год по Анучинскому муниципальному округу Приморского края, согласно приложению.
2. Аппарату администрации (Бурдейная) разместить в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте администрации Анучинского муниципального округа Приморского края.
3.   Настоящее распоряжение вступает в силу с момента принятия решения. 
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации Анучинского муниципального округа Приморского края И.В. Дубовцева.

Глава Анучинского 
муниципального округа                                                         С.А. Понуровский

   		

	Утверждаю:
Директор ф-ла Арсеньевский»
КГУП Примтеплоэнерго»
_____________Н.Н.Дузеев
«___»______202_г.
________
		Согласовано:
	Глава Анучинского      
                                                                                                        муниципального округа
	__________С.А.Понуровский
	«___»________202_г.


СВОДНЫЙ  ПЛАН
на вывод в ремонт источников тепловой энергии и тепловых сетей на основании Постановления Правительства от 08.07.2023 №1130 по Анучинскому муниципальному округу.

	№
	Наименование источника тепловой энергии
	Наименование оборудования, требующего ремонта
	Вид работ
	ед. измерения
	Кол-во
	Период проведения работ
	Перечень потребителей тепловой энергии

	
	
	
	
	
	
	Начало
	Окончание
	

	
1.
	Котельная №1с.Анучино, ул.Банивура,7
	КР котла №4 УВКа-1,6
	замена котла на аналогичный
	шт
	1
	05.05.2025
	до 15.10.2025
	Жилой фонд, ул Ленинская,Банивура, объекты СКБ

	
2.
	Котельная №2 с. Анучино, ул.50 лет ВЛКСМ,26 а	
	Котел ст. № 1 Братск-1М
	Капитальный ремонт котла №1 Братск-1М с топкой ТПШм с приобретением и заменой на КВм-1,0 МВт с топкой ТПШМ-1,45
	
 шт
	
1
	
05.05.2024
	
      до
15.10.2025
	Жилой фонд
(ул.Пушкина10-20, 3,7, Гоголя 7,9,11) объекты СКБ


	
        


  Начальник теплового района «Анучинский»
	Арсеньевского филиала КГУП «Примтеплоэнерго»	                                                                                    В.И.Давыденков					
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